Unterlagen für die wiederkehrende Prüfung einer elektrischen Anlage

| Objekt: |  | LMBV - intern: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sanierungsprojekt: |  |  |  |  |
|  |  | letzte Prüfung: |  |  |  |  |
| Spannung: |  |  |  |  |  |
| Netzform: |  | Termin: |  |  |  |  |
| Prüfumfang: | Allgemeine Sichtprüfung, Erprobung, Messung |  |  |  |

Anlagenbeschreibung:

| (Firma) |  | Objekt: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ergebnis der wiederkehrenden Prüfung

Die Prüfung am ......................... / vom ........................ bis ..........................

ergab 		 	keine

die nachfolgend genannten Mängel

|  | Mangel abgestellt |  | Bemerkungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mangel | Datum | Unterschrift |  | (Gefährdungen, Außerbetriebnahme) |

| Elektro- |  | LMBV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fachkraft | Aufsichtsperson | Fachingenieur |  | E - Buch |  |
| Unterschrift | Unterschrift | Datum | Unterschrift | Datum | Unterschrift |

|  | Nachweis über Prüfungen an ortsfesten / stationären Anlagen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma | Objekt: |  |  |
| Prüfbericht Nr. | Prüfung durchgeführt am: |  | .......................................... |
|  | Unterschrift der Elektrofachkraft: |  | .......................................... |
| Erproben - Funktionsprüfungen |  |  |  |  |

|  | in Ordnung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ja | nein | entfällt |
| Erproben des Isolationsüberwachungsgerätes im IT-Netz (Schaltwertkontrolle, Nullkorrektur, Melde- und Signaleinrichtungen am Überwachungsgerät) |  |  |  |
| Überprüfung der Meldung des Ansprechens der Isolationsüberwachungseinrichtung entsprechend den Zeichnungsunterlagen |  |  |  |
| Erproben der FI-Schutzeinrichtung durch Betätigen der Prüfeinrichtung |  |  |  |
| Erproben der Erdschlussmess- oder Überwachungseinrichtungen |  |  |  |
| Erproben der Wirksamkeit von Sicherheitseinrichtungen, z.B. NOT-AUS-Einrichtungen, Verriegelungen |  |  |  |
| Erproben des Rechtsdrehfeldes bei Drehstrom-Steckdosen |  |  |  |
| Erproben der Funktionsfähigkeit von Melde- und Anzeigeeinrichtungen über Betriebszustände |  |  |  |

Zutreffendes ankreuzen

Werden Mängel festgestellt, die eine unmittelbare Gefahr zur Folge haben, ist nach DIN VDE 0105 Teil 100 zu verfahren.

Geringfügige Mängel sind innerhalb des Zeitrahmens der Prüfung zu beseitigen, sofern das technisch und organisatorisch

möglich ist.

Bei Bedarf Zusatzblatt verwenden

von ausführender Firma ausfüllen

zutreffendes ankreuzen

entfällt, wenn das Isolationsüberwachungsgerät ein Netz überwacht, das teilweise oder vollständig elektrische

Anlagen unter Tage versorgt; entfällt auch in Verbraucheranlagen, die von transportablen - oder

Kompaktstationen versorgt werden.

z.B. auch Meldelampen von Anfahrwarnungen