Protokoll 1.8

T/A/9/17 Stand: 01.11.2017

| # Prüfnachweis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Neu- und Wiedereinsatz von Unterwassermotor (UWM) - Pumpen |  |  |  |
| ## Anlage/ Filterbrunnenriegel: _________________________________________ Filterbrunnen Nr.: ______________ |  |  |  |
| # Angaben zur eingesetzten UWM-Pumpe ## Typ : ____________________ Hersteller Nr. : ____________________ Leistung : _______ kW Nennstrom : _______ A |  |  |  |
| # Angaben zur anvulkanisierten Anschlussleitung ## Querschnitt : ________ mm² Länge : ________ m Leiterzahl : ________ |  |  |  |
| # Überstrom- und Kurzschlussschutz ## Abgangssicherung : vorhanden: ________ A zulässig: ________ A gemäß Nachweis der Abschaltbedingungen ## Einstellwert des Bimetalls: ________ A |  |  |  |
| ### Prüfung nach DIN VDE 0100 Teil 410 und 610 Netzform : TN–Netz IT–Netz bei IT–Netz nach Protokoll 1.2 Zutreffendes ankreuzen ## Schutzleiterwiderstand der Anschlussleitung: ________  in Anlehnung an VDE 0702 < 1,56  / 100 m Isolationsmessung: ________ M Schleifenmessung: ________  am Abgang TP – Schrank ## Sichtprüfung: TP–Schrank - Steigleitung Ja ## Potentialausgleich: TP–Schrank - Standrohr Ja Standrohr - Steigleitung Ja (mind. 50 mm² Stahlseil oder Bandeisen verzinkt) vorhanden und ordnungsgemäß angeschlossen |  |  |  |
| ### Bestätigung der Prüfenden : |  |  |  |
| ### Ort der Prüfung | ### Datum | ### Name | ### Unterschrift/Firma |