## Protokoll 1.2
Protokoll 1.2
T/A/9/17 Stand: 01.11.2017
|  |  | Prüfnachweis: |  |  |  |  | Elektrotechnische Anlagen im IT- Netz | [12 empty] | Blatt:
Anlagenbezeichnung | [16 empty] | Prüffrist : |  |  |  | Netzspannung :
V
Auftragnehmer : |  |  |  |  | Grund der Prüfung : |  |  |  | Neuanlage |  |  |  |  | Erweiterung |  |  | Wiederholungsprüfung |  |  | Netzform : IT- Netz
[9 empty] | Instandsetzung |  |  |  |  | Änderung
Besichtigung : |  | 1. Auswahl der Betriebsmittel |  |  | 3. Leiterkennzeichnung |  |  |  |  | 6. Schutz gegen direktes Berühren | [6 empty] | 8. Hauptpotentialausgleich
|  | entspr. Umgebungsbed. |  |  | 4. Anschlusskennzeichnung |  |  |  |  | 7. Zuordnung der Schutzeinrichtung | [6 empty] | - PE - Leiter |  |  | - bewegl. Geräteteile
|  | 2. Leitungsverlegung |  |  | 5. Abdeckungen montiert | [11 empty] | - Metallkonstruktionen
Erprobung : |  | 1. Funktion aller Installations- |  |  | 2. Übereinstimmung der Nennwerte der Schutzorgane | [11 empty] | 3. Funktion aller Überwachungseinrichtungen
|  | schaltungen |  |  | mit den zugehörigen Betriebsmitteln
Prüfung der Schutzmaßnahme :
1.0 | IT- Netz mit Isolationsüberwachungseinrichtung | [10 empty] | 2.0 | IT- Netz ohne Isolationsüberwachungseinrichtung
1.1 | Überwachungseinrichtung (z. B. NÜG) durch Betätigen | [6 empty] | angesprochen ja / nein |  |  |  | 2.1 | Erste Prüfung : |  | Prüfung der vorhandenen Sicherungen zur zulässigen Sicherung | [5 empty] | i. O. / nicht i. O.
1.2 | Meldung erfolgt : | [6 empty] | ja / nein
1.3 | Erste Prüfung : | Außenleiter über Prüfwiderstand gegen Gehäuse legen | [5 empty] | angesprochen ja / nein |  |  |  | 2.2 | Zweite Prüfung : |  | Schutzleiterverbindung zwischen den Betriebsmitteln | [5 empty] | i. O. / nicht i. O.
auf Durchgang prüfen
1.4 | Zweite Prüfung : | Schutzleiter - bzw. metallene Verbindungen zwischen | [7 empty] | i. O./nicht i. O.
|  | den Betriebsmitteln, die nicht nach 1.3 geprüft wurden, | [9 empty] | 2.3 | Isolationsmessung: |  | (nur in Anlagen bis 1000 V - mind. 50 Ω/V)
mittels Durchgangsprüfer prüfen
Stromkreis :
Stromkreis-Nr. |  |  | im Verlauf |  | Überstromschutz : | [10 empty] | 2.3
oder |  |  | querschnittgeringste |  | Art | In | Charak- | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 |  | 2.2 | Isolationsmessung (MΩ) |  |  | Datum | Unterschrift |  | Bemerkung
Bezeichnung *) |  |  | Leitung |  | Si | (A) | teristik | x) | x) | x) |  |  |  |  | Verbraucher
|  |  | A (mm)² | Al/Cu | LS | [9 empty] | ohne | mit
verwendetes Meßgerät : |  |  |  |  | Fabrikat : | [6 empty] | Typ :
|  | *) oder Legende |  | x) Eintrag X / --