| Prüfnachweis |  |  | Lfd. Nummer: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformatoren und Erdschlussspulen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrieb | Abteilung | Trafo-Nr. | Type | Nennspannung | Leistung | Schaltgruppe |  | Kurzschlussspannung |
|  |  |  |  | (kV) | (kVA) |  |  | Uk (%) |
| Datum | Prüfung | Prüfung der | Prüfung der | Prüfung von | Reinigung der Kühler bei an- |  |  | Messung der Isolations- |
|  | aller Lüfter | Motor- | Nieder- | Ölausdehnungs- | gebauten Kühlanlagen und |  |  | widerstände bei Trafos |
|  | und Motoren | antriebe von | spannungs- | gefäßen, | der Rohrsysteme und Kühler |  |  | > 1600 kVA |
|  |  | Stufen- | schaltgeräte | Ölumlauf- | bei aufgestellten Kühlanlagen, |  |  | < 30 kV |
|  |  | schaltern |  | kreiselpumpen | Prüfung von Magnetabscheidern |  |  |  |
| Sichtprüfung ergab folgendes Ergebnis: |  |  |  |  |  | Mängel wurden abgestellt am |  |  |
| Datum | keine Mängel (i. O.)/folgende Mängel |  |  |  | Unterschrift | Datum |  | Unterschrift |

| Messung des Isolationswiderstandes R15 und R60 und des Absorbtionskoeffizienten R60/R15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum/Uhrzeit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luftfeuchte |  |  |  |  | % |  |  |  | % |  |  |  | % |
| Lufttemperatur |  |  |  |  | °C |  |  |  | °C |  |  |  | °C |
| Öltemperatur |  | Beginn |  | Abschluss |  | Beginn |  | Abschluss |  | Beginn |  | Abschluss |  |
| Beginn/Abschluss |  |  | °C |  | °C |  | °C |  | °C |  | °C |  | °C |
| Nr. |  | R 15 | R 60 |  | R60/R15 | R 15 | R 60 |  | R60/R15 | R 15 | R 60 |  | R60/R15 |
|  |  | (M | (M |  |  | (M | (M |  |  | (M | (M |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unterschrift des |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüfenden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |