## Protokoll 4.2
Protokoll 4.2 T/A/9/17 Stand: 01.11.2017
Prüfnachweis
Erdungsanlagen
(Strom-/Spannungsmessung)
Lfd. Nummer: |  |  | Betrieb: |  |  |  |  | Abteilung:
Anlage/Objekt:
Messmethode: Strom-/Spannungsmessung |  |  |  | Messgerät: |  |  |  | Tag der Prüfung:
Bodenbeschaffenheit: |  | Sand/Kies/sandiger Lehm/Humus/steiniger Boden *
Bodenfeuchtigkeit: |  | trocken/feucht/nass/gefroren *
Ausführung der Erdungsanlage
Erdung in Anlagen > 1 kV | [5 empty] | Tiefenerder |  | Erderplan vorhand.
Erdung in Anlagen < 1 kV | [5 empty] | Oberflächenerder |  | ja/nein
Zusammengeschlossene Erdungsanlage | [5 empty] | Fundamenterder
natürlicher Erder
Messung der Erdungsimpedanz der Gesamterdungsanlage nach DIN VDE 0141
Messstromeinspeisung
Einspeisepunkt in die Erdungsanlage
Leitung zum Gegenerder
Gegenerder
Entfernung des Gegenerders (m)
Geöffnete Erdseile oder Trennstellen
Messstrom (A)
Mittels Leitung LYF-2 sind vom Bezugspunkt ausgehend mindestens zwei Potentialtrassen aufzunehmen.
Es ist dabei die Spannung zwischen dem Bezugspunkt und einer angeschlossenen Sonde in Abhängigkeit
vom Sondenabstand längs der Messtrasse zu messen.
[6 empty] | UEV |  | UEV = gemessene Spannung zwischen
Erdungsimpedanz der Gesamterdungsanlage: | [5 empty] | ZE =_________ |  | Erdungsanlage und Sonde
[6 empty] | IV . rE |  | IV = gemessener Versuchsstrom
RE = Reduktionsfaktor der Leitung
1. Messtrasse |  |  |  |  | 2. Messtrasse |  |  |  | 3. Messtrasse
ZE = V = |  | W | ZE = |  | V = |  | W | ZE = V = |  | W
| A |  |  |  |  | A |  |  | A
Gesamterdungsimpedanz: ZE = | [5 empty] | W
Anlagen zur Erdungsmessung:
Messwerte der Messtrassen
Messwertdiagramm
Übersichtskarte der Messtrassen
Bestätigung der Prüfenden:
Ort der Prüfung |  | Datum |  |  | Name |  |  | Unterschrift
* Nichtzutreffendes streichen