## Tabelle1
EMSR Anlage, Messstationen
EMSR Anlage, Messstationen der technischen Anlage der LMBV XYZ
Blatt 1 von 1 erstellt:
Messwertaufnehmer - Sensoren
| Nr. (s. Anl.3.2-1) | Einbauort | Funktion | Geräteausstattung Messung
Messstellen | LI 103 | Pegelhaus (innen) | Pegelmessung | Schwimmer mit Winkelcodierer
| LI 104 | Pegelhaus (innen) | Pegelmessung | Schwimmer mit Winkelcodierer
| TI 105 | Pegelhaus (innen) | Raumtemperatur | Sensor Pt 100
| TI 106 | unter Dachüberstand Pegelhaus | Außentemperatur | Sensor Pt 100
| WG 108 | Pegelhaus (innen) | Wassergütemessung | noch nicht eingerichtet
Messwertumformer, Anzeigen
|  |  |  | Anzeige vor Ort | Steuerfunktion |  | DFÜ
| Nr. | Geräteausstattung Messwertumformer |  |  | Hand | Automat.
Messstellen | LI 103 | Bandschreiber - Pegel Nivu Master LFP |  | x |  |  | Pegelstand
| LI 104 | Bandschreiber - Pegel Nivu Master LFP |  | x |  |  | Pegelstand
| TI 105 |  |  | x | Raumheizung | Raumheizung
| TI 106 |  |  | x | Nischenheizung | Nischenheizung
| WG 108 |  |  | x |  |  | n.n.