## Protokoll 1.1
Anhang A 6.2.1, Bericht I-10, Protokoll 1.1
Prüfnachweise |  | (O)*Ortsveränderliche, (O)* Stationäre Anlagen und (O)*Fehlerstromschutzschalter gemäß DIN VDE 0100 | [26 empty] | Blatt:
Anlagenbezeichnung: | [22 empty] | Prüffrist: |  |  |  | Netzspannung
Auftragnehmer: | [9 empty] | Grund der Prüfung: Ankreuzen (X) | [5 empty] | Neuanlage | [6 empty] | Netzform: Ankreuzen (X) |  |  | TN - Netz
Instandhaltung
[16 empty] | Erweiterung | [9 empty] | TT - Netz
Änderung
Wiederholungsprüfung
Besichtigung: |  | Ankreuzen (X) | [5 empty] | n.i.O. | i.O. | Ankreuzen (X) | [6 empty] | n.i.O. | i.O. | Ankreuzen (X) |  |  |  | n.i.O. | i.O. | Ankreuzen (X) |  |  | Angeschlossen |  | Hinweise / Bemerkungen zur Prüfung:
|  | 1. | Auswahl der Betriebsmittel entspr. Umgebungsbedingungen | [6 empty] | 6. |  | Wirksamkeit der Steckverbindung | [6 empty] | 12. | Schutztrennung | [5 empty] | Hauptpotentialausgl.: |  | ja | nein
[10 empty] | 7. |  | Anschlusskennzeichnung | [6 empty] | 13. | Abdeckung mon. |  |  |  |  | 16. | PE- und PEN-Leiter
|  | 2. | Leitungsverlegung | [6 empty] | 8. |  | Standortisolierung | [6 empty] | 14. | Schutz gegen direktes Berühren |  |  |  |  | 17. | Fundamenterder
|  | 3. | Leiterkennzeichnung | [6 empty] | 9. |  | kein Schutzorgan in N-Leiter | [12 empty] | 18. | Erdungsleitung
|  | 4. | keine Vertauschung PE/N | [6 empty] | 10. |  | Schutzisolierung | [6 empty] | 15. | Zuordnung der Schutz- einrichtung |  |  |  |  | 19. | Wasser/Heiz.-rohr
|  | 5. | keine Vertauschung PE/PEN | [6 empty] | 11. |  | Schutzkleinspannung | [12 empty] | 20. | Gasrohrleitung
Erprobung: |  | 1. | Funktion aller installierten Schaltung | [6 empty] | 2. |  | Übereinstimmung der Nennwerte der Schutzorg. zu den Betr.-mitt. | [6 empty] | 3. | Funktion aller Überwachungseinricht. |  |  |  |  | 21. | Metallkonstrukt. |  |  |  | Prüfer:
[25 empty] | 22. | Antennenanlagen |  |  |  | Druckbuchstaben
Messung: | [24 empty] | 23. | Fernmeldeanlagen |  |  |  | ………………….
Stromkreis |  |  |  | Im Verlauf querschnitt- geringste Leitung |  | Überstromschutzorgan | [18 empty] | 24. | zus. Poti. Nassräume
Stromkreis Nr. oder Bezeichnung . | Steckdosen Nr. oder Bezeichnung . | Leiter- anzahl |  |  |  | Sicherung |  |  | Messung | [5 empty] | Daten | [5 empty] | Isolationsm. |  | Erdungs- widerstand |  | Schutzmaßnahme |  | Anlage in Ordung |  | Bestätigung
[6 empty] | Art SI LS | I Nenn (A) | Charak- teristik | L/PE oder L/PEN |  |  |  | L / N * |  | FI - Schalter |  |  | Messung |  |  | (Mohm) | [7 empty] | Anlage entsp. den aner- kanten Regeln der Technik
[15 empty] | Nennstrom | Nennfehler |  | Auslösest. |  | Auslösez. | Verbraucher
|  |  |  | A mm² | Art |  |  |  | RSchl. |  | I k (A) |  | R Schl. | I k (A) | I N (A) | I N (mA) |  | I A (mA) |  | t a (ms) | ohne | mit | R E (Ohm) |  | Bemerkung (St-kr.) |  | nein | ja | Datum |  | Unterschrift
Verwendetes Messgerät:
* Zutreffendes ankreuzen