## Protokoll 1.3
Anhang A 6.2-1, Bericht I-10, Protokoll 1.3
Revisionsprotokoll
Niederspannungsschaltanlage
Gerät :
Anlagenteil :
Standort :
Firma :
Prüfer (Blockschrift) :
Pos. | Durchzuführende Revisionsarbeiten |  |  | Ergebnis/Mängel
1 | Reinigung der Schaltanlagen
2 | Kontrolle Klemmverbindungen
3 | Schaltgeräte
4 | 380 V-Hauptschalter (Protokoll 1.4)
5 | 500 V-Hauptschalter (Protokoll 1.4)
6 | 690 V-Hauptschalter (Protokoll 1.4)
7 | Sammelschienensysteme
8 | Netzüberwachungsgerät (NÜG)
9 | NES-Messung 230 / 400 V - Anlage
10 | Zeitablauf Anlassschaltungen
11 | Messgeräte
12 | 500 V-Durchschlagsicherung
13 | Schutzmaßnahmen
14 | Bimetalle/Sicherungen ( IN in A )
15 | Zustand Zellenverdrahtung
16 | Schutzgrade - z.B. Dach und Fenster
17 | Schließsystem
18 | "Alles Halt"-Funktionsprobe
19
20
Weitere Bemerkungen zur Durchführung: (z. B. erfolgter Baugruppen- oder Gerätetausch)
Datum :
Durchführender :
|  | ( Unterschrift Prüfer ) | Firmenstempel / Unterschrift
(verantw. Elektrofachkraft)