## Protokoll 3
Anhang A 6.2-1, Bericht I-10, Protokoll 3
Prüfnachweis
Kabelanlagen über 1 kV
Lfd. Nummer: |  |  | Betrieb: |  |  |  | Abteilung:
Anlage/Objekt:
1. Technische Daten:
Grund der Prüfung: |  | Errichtung/Umlegung/Instandhaltung/Prophylaxe *
Kabeltyp:
Kabel-Nr.: |  |  |  | Länge: |  |  | m
Querschnitt: |  |  |  | Nennspannung: |  |  | kV | Betriebsspannung: |  | kV
Hersteller: |  |  |  | Fertigungsjahr: |  |  |  | Legungsjahr:
Kabel gelegt | von:
nach:
2.Messergebnisse:
2.1 Spannungsprüfung der Isolierhülle und Garnituren
Spannungsprüfung mit: |  | Gleichspannung / Wechselspannung / VLF-0,1-Hz-Spannung *
L1 gegen | L2+L3+Metallmantel/konzentr. Leiter: |  |  | kV |  | min |  | mA | = | mA/km
L2 gegen | L1+L3+Metallmantel/konzentr. Leiter: |  |  | kV |  | min |  | mA | = | mA/km
L3 gegen | L1+L2+Metallmantel/konzentr. Leiter: |  |  | kV |  | min |  | mA | = | mA/km
L1+L2+L3 | gegen Metallmantel/konzentr. Leiter: |  |  | kV |  | min |  | mA | = | mA/km
2.2 Spannungsprüfung des Kunststoff-Außenmantels/der Kunststoff-Außenhülle
Prüfgleichspannung: |  |  | kV
Konzentr. Leiter/Metallmantel (L1) gegen Erde: |  |  |  | kV |  | min |  | mA- | kein Durchschlag
Konzentr. Leiter/Metallmantel (L2) gegen Erde: |  |  |  | kV |  | min |  | mA- | kein Durchschlag
Konzentr. Leiter/Metallmantel (L3) gegen Erde: |  |  |  | kV |  | min |  | mA- | kein Durchschlag
Konzentr. Leiter/Metallmantel (L1,L2,L3) gegen Erde: |  |  |  | kV |  | min |  | mA- | kein Durchschlag
Die Prüfung erfolgte mit / ohne Garnituren am: *
3. Beurteilung der Funktionsfähigkeit der Anlage
Die Kabelanlage hat die Prüfung |  |  | bestanden / nicht bestanden *
4. Bemerkungen:
5. Bestätigung der Prüfenden:
Ort der Prüfung |  |  | Datum |  | Name |  |  | Unterschrift
* Nichtzutreffendes streichen