## Blatt 1
Inspektionen 4-jähriger Turnus
Vorgabe Inspektionsarbeiten |  | Durchführung Inspektionsarbeiten
Anlagenteil | Art der Inspektionsarbeit | Datum | Bemerkung | Unterschrift
Elektrotechnische Ausrüstung
· Schaltschränke, Verteilungen | Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Feuchtigkeit, Erwärmung, mechanische Beschädigung, Korrosionsschäden, Zustand Schließteile, Beschriftung, Kabeleinführung

## Blatt 2
Inspektionen 4-jähriger Turnus
Vorgabe Inspektionsarbeiten |  | Durchführung Inspektionsarbeiten
Anlagenteil | Art der Inspektionsarbeit | Datum | Bemerkung | Unterschrift
Elektrotechnische Ausrüstung
· Ortsveränderliche Betriebsmittel | Prüfung nach DIN VDE 0701 - 0702 (Bericht I-10, Protokoll 1.2)

## Blatt 3
Inspektionen 4-jähriger Turnus
Vorgabe Inspektionsarbeiten |  | Durchführung Inspektionsarbeiten
Anlagenteil | Art der Inspektionsarbeit | Datum | Bemerkung | Unterschrift
Elektrotechnische Ausrüstung
· Kabelanlagen über 1 kV | Prüfung Isolierhülle, Garnituren, Außenmantel(Bericht I-10, Protokoll 3)

## Blatt 4
Inspektionen 4-jähriger Turnus
Vorgabe Inspektionsarbeiten |  | Durchführung Inspektionsarbeiten
Anlagenteil | Art der Inspektionsarbeit | Datum | Bemerkung | Unterschrift
Elektrotechnische Ausrüstung
· Erdungsanlagen | Wechselstrommessbrücke (Bericht I-10, Protokoll 4.1) Strom-/Spannungsmessung (bericht I-10, Protokoll 4.2)